ООО «ТехноХолодПром»

Низкотемпературные системы                                        Тел. 22-300-88

c полугерметичным компрессором BITZER на R22

| Обозначе-ние системы | Qo, кВт | Объем камеры м3 | Стоимость, EURO с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Система | Агрегат | Конденсатор | Воздухоохла- дитель | Шкаф управления | Набор Для монтажа |
| CX-LE10X | 2,54 | 20 | 5021 | АР-2FC2 | 2768 | КА-135-4 | 454 | BLE351B70 | 1333 | ЕB 13-17 | 289 | НМ 2-02 | 177 |
| CX-LE17X | 4,21 | 30 | 6200 | АР-2CC3 | 3516 | КА-145-3 | 631 | BLE352A70 | 1587 | ЕВ 13-17 | 289 | НМ 2-03 | 177 |
| CX-LE23X | 5,72 | 50 | 6901 | АР-4EC4 | 3894 | КА-145-4 | 743 | BLE352B70 | 1798 | ЕВ 13-17 | 289 | НМ 2-03 | 177 |
| CX-LE27X | 6,59 | 90 | 8264 | АР-4DC5 | 4354 | КА-145-4 | 743 | BLE353A70 | 2662 | ЕВ 13-17 | 289 | НМ 2-04 | 216 |
| CX-LE40X | 10,67 | 130 | 11197 | АР-4TCS8 | 6520 | КА-245-4 | 1168 | BLE354B70 | 3004 | ЕВ 13-17 | 289 | НМ 2-06 | 216 |
| CX-LE48X | 12,71 | 150 | 12773 | АР-4PCS10 | 6779 | КА-245-4 | 1168 | BLE502В70 | 4128 | ЕВ 13-32 | 348 | НМ 5-01 | 350 |
| CX-LE57X | 15,0 | 250 | 15936 | АР-4NCS12 | 7936 | CRS250B | 3174 | BLE502В70 | 4128 | ЕВ 13-32 | 348 | НМ 5-01 | 350 |
| CX-LE74X | 19,0 | 400 | 19093 | АР-4H15 | 9493 | CRS250B | 3174 | BLE503В70 | 5651 | ЕВ 13-50 | 425 | НМ 5-02 | 350 |
| CX-LE85X | 21,37 | 500 | 20781 | АР-4G20 | 10797 | CRS250D | 3558 | BLE503В70 | 5651 | ЕВ 13-50 | 425 | НМ 5-03 | 350 |
| CX-LE111X | 27,81 | 600 | 27045 | АР-6H25 | 12390 | CRS350C | 4986 | ILBE562E8 | 8753 | ЕВ 33-2x2,9-44 | 566 | НМ 5-03 | 350 |
| CX-LE127X | 33,51 | 700 | 32359 | АР-6G30 | 13918 | CRS263C | 6260 | ILBE563C8 | 10673 | ЕВ 33-3x4,5-66 | 1048 | НМ 5-04 | 410 |
| CX-LE152X | 38,0 | 800 | 34224 | АР-6F40 | 15783 | CRS263C | 6260 | ILBE563C8 | 10673 | ЕВ 33-3x4,5-66 | 1048 | НМ 5-04 | 410 |

Qo – холодопроизводительность агрегата при следующих условиях:

- температура окружающей среды + 30оС

- температура в охлаждаемом объеме -18оС

Состав агрегата:

- полугерметичный поршневой компрессор, заправленный маслом и оснащенный смотровым стеклом, электронным реле тепловой защиты  электродвигателя, картерным подогревателем, запорными вентилями на всасывании и нагнетании;

- теплоизолированная линия всасывания с виброизолятором и фильтром очистителем;

- жидкостная линия с фильтром-осушителем, смотровым стеклом и запорным вентилем;

- линия нагнетания (виброизолятор, трубопровод нагнетания);

- жидкостной ресивер с запорным вентилем на выходе ;

- прессостаты высокого и низкого давления;

- одно или два (в зависимости от количества вентиляторов) реле давления для управления вентиляторами конденсатора;

- пылевлагозащищенный шкаф управления, установленный на раме и скоммутированный с элементами агрегата;

- регулятор давления конденсации на линии нагнетания, дифференциальный клапан на перепускной линии, жидкостная линия слива хладагента в ресивер с обратным клапаном;

- вентилятор обдува головок компрессора;

- система охлаждения головок цилиндров впрыском жидкого хладагента (начиная с компрессора 4TCS8);

- система отделения и возврата масла (маслоотделитель, подогреватель маслоотделителя, трубопровод возврата масла со смотровым стеклом);

- документация (инструкция по эксплуатации, паспорта на отдельные элементы, сервисная книжка и т.п.).